Очистка реакций секвенирования ДНК от невключившихся BigDye-ddNTP.

Примечание: во избежание пересыхания сорбента не оставляйте его стоять надолго в колонках после центрифугирования, используйте колонки сразу после их подготовки.

Если Вы используете BDT красители версии 3.0, фирма Sigma рекомендует прогревать образцы в присутствии SDS непосредственно перед очисткой образцов гель фильтрацией:

- Для BDT версии 3.0 приготовить в пробирке Eppendorf 1 мл 2,2% раствора SDS (смешать 220 мкл 10% SDS и 780 мкл бидистиллированной воды). Добавить непосредственно в амплификационные пробирки к 8-ми мкл реакций секвенирования ДНК (3 мкл BDT v.3.0 + 5 мкл ДНК-праймер) по 12 мкл бидистиллята и по 2 мкл 2,2% раствора SDS до конечной концентрации 0,2%. Перемешать, инкубировать пробирки на амплификаторе 98°С 5 мин, 25°С 10 мин. Далее по протоколу гельфильтрации исключив стадию 1.

- Для BDT версии 2.0 довести объем проведенных реакций секвенирования ДНК бидистиллированной водой до 20 мкл.

- Если у Вас нет предварительно замоченного сорбента, взвесить необходимое количество сефадекса G-50 superfine из расчета примерно 50 мг для очистки продуктов 1 реакции секвенированния ДНК. Например - 1.5 г в пластиковом 50 мл фальконе.

- Добавить в фалькон бидистиллированной воды согласно расчёту - вес сорбента в граммах * 20 = Х мл Н2О, в нашем случае 30 мл. Перемешать сорбент и оставить для набухания на 3 часа при комнатной температуре. Набухший сефадекс G-50 superfine можно хранить некоторое время в холодильнике (проверенный нами срок 1 неделя).

- Перемешать подготовленный сефадекс G-50 superfine, переворачивая фалькон несколько раз. Взять аликвоту 1.0-1,2 мл суспензии сорбента и заполнить пустой чистый корпус колонки.

- Снять нижнюю крышку с колонки и поставить ее в пробирку - приемник без крышки и дать лишней жидкости (над формирующейся поверхностю сорбента) стечь в пробирку-приемник. Убрать вытекшую воду (~200-300 мкл). Высота столбика сорбента будет примерно до плечиков колонки (~700 - 800 мкл).

- Поставить колонки в пробирках в центрифугу, ориентировать их однообразно и крутить 5 минут с ускорением 900g (соответствует 3100 rpm Eppendorf 5415D/5415R, 24 tube rotor).

- Убрать воду из пробирки - приемника. ВАЖНО: добавить в каждую колонку на столбик сорбента 150-200 мкл бидистиллированной воды для промывки колонки. Поставить колонки в пробирках - приемниках в центрифугу, ориентировать их точно также как и в первый раз и центрифугировать 5 минут с ускорением 900g. Наносите реакции и используйте колонки сразу после их подготовки.

- Подписать чистые 1.5 мл пробирки.

- Переставить колонки из центрифуги в подписанные 1.5 мл пробирки. Поочередно, доставая колонку из 1.5 мл пробирки, медленно, аккуратно нанести 20 мкл реакции секвенирования ДНК ровно на центр столбика сорбента, ни в коем случае не касаясь стенок колонки. Поставить колонку обратно 1.5 мл пробирку.

- Поставить пробирки с колонками в центрифугу, ориентировать их точно также как и в первый раз и центрифугировать 5 минут с ускорением 900g.

- Сразу по окончании центрифугирования вынуть колонки из пробирок. Сефадекс выкинуть. Корпуса колонок можно мыть и вторично использовать. Фильтрат, оставшийся в пробирках, высушить в вакуум концентраторе.