Схема подготовки микроорганизмов для просвечивающей электронной микроскопии

- Концентрированная  взвесь микроорганизмов фиксируется  1 час при температуре +4° С в  2,5 % растворе глютаральдегида на 0,1 М фосфатном буфере (pH 7,2-7,4);

- Клетки осаждаются центрифугированием, надосадочная жидкость сливается;

- Объекты однократно промываются в 0,1 М фосфатном буфере (pH 7,2-7,4) - 5 мин;

- После центрифугирования материал фиксируется  в 1-2 % р-ре OsO4 на 0,1 М фосфатном буфере (pH 7,2-7,4) 1-12 час. на холоду (+4° С);

- Обезвоживание в спиртах восходящей концентрации: 30%, 50%, 70%, 96%, 100% и абсолютный ацетон (в ацетоне клетки выдерживаются 2 раза). В каждом из растворов объекты содержатся по 10-15 мин. и далее центрифугируются;

- Изготавливается заливочная смесь, состоящая из следующих компонентов эпоксидных смол: Аралдит М (20 мл.) + DDSA (22мл.). Смесь тщательно перемешивается 20 мин. Заливочная смесь может храниться при комнатной температуре в закрытой емкости;

- Образцы обезвоженного материала далее инфильтруются растворами абсолютного ацетона и заливочной смолы по схеме:

- ацетон (3 части) : заливочная смесь (1 часть)- 5 час;

- ацетон (2 части) : заливочная смесь (1 часть) – 5 час;

- ацетон (1 часть) : заливочная смесь (1 часть) - держать 1 час в контейнере с закрытой крышкой и далее 12 час. с открытой крышкой, чтобы ацетон испарился. Далее взвесь клеток центрифугируется, надосадочная смола удаляется;

- Изготавливается заливочная смесь с катализатором.  Объем смеси рассчитывается исходя из общего количества проб из рассчета: на 1 мл. ранее приготовленной заливочной смеси (пункт 6) приходится 18 мкл катализатора DMP-30. Смесь тщательно перемешивается 20 мин;

- Осажденная после центрифугирования в эппендорфе взвесь микроорганизмов заливается заливочной смесью смолы с катализатором (объем смолы - 300 мкл) и слегка перемешивается.

- Полимеризация образцов в термостате при 60° С трое суток;

- Заточка блоков, получение полутонких и ультратонких срезов, монтирование срезов на сеточки;

- Контрастирование ультратонких срезов в уранилацетате или цитрате свинца по Рейнольдсу.

Примечание: как-правило, тип буферного раствора, его молярность,  величина  рН и адекватный способ фиксации подбираются опытным путем в соответствии с физиологическими особенностями  микроорганизмов.

Схема негативного контрастирования  микроорганизмов на формваровых пленках

Для негативного контрастирования микрооганизмов наиболее часто используется уранилацетат  (0,5-2% р-р) и фосфорно-вольфрамовая кислота  (0,5-2% р-р). Время окрашивания – несколько минут.

Метод капли:

На взятую пинцетом сеточку с подложкой наносят каплю взвеси объекта. С поверхности сеточки удаляют излишек жидкости путем касания конца сеточки с фильтровальной бумагой. После высушивания на поверхность сеточки помещают каплю раствора для негативного контрастирования. Избыток жидкости удаляется. После высушивания в течение 15-30 мин образец может быть исследован в ЭМ. Кроме того, можно смешать взвесь образца с красителем  (1:1, по капле) на пленке парафильма, а затем каплю смеси поместить на сеточку.

Метод флотации:

Сеточку с подложкой помещают на поверхность капли взвеси объекта. За 1 мин объект успевает адсорбироваться на поверхности подложки. Затем сеточку с объектом переносят на рядом расположенную каплю раствора негативного контрастера на 30 с и высушивают.

Сканирующая электронная микроскопия микроорганизмов

1. После предварительной фиксации и обезвоживания капля взвеси объекта, находящегося в абсолютном ацетоне, наносится на поверхность столика, высушивается на воздухе и далее напыляется золотом;

2. Все процедуры фиксации и обезвоживания микроорганизмов проводят на покровном стекле (или другом носителе, на котором они выращены). Далее препарат высушивается путем перехода критической точки и напыляется золотом.

- Литература:

- А.А. Миронов, Я.Ю. Комиссарчик, В.А. Миронов. Методы электронной микроскопии в биологии и медицине. Санкт-Петербург. Наука. 1994;

- В.Я. Карупу. Электронная микроскопия. Киев.1984;